Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QK	LJUDDÄMPARE

QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKB.2	VINKELLJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

LDxx

Flexibel ljuddämpare med cirkulär anslutning av Lindabs fabrikat typ FSA eller likvärdigt. Försedd med nippelanslutning i båda ändar.

Tillverkas med innerkanal av flexibel perforerad aluminium, dämpningsmaterial av Acutec® polyester och ytterhölje av Polyeten.

- Täthetsklass C

Dimension exempel:

FSA-100-550	x st

FSA-315-550	x st

FSA-100-1100	x st

FSA-315-1100	x st