Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QK	LJUDDÄMPARE

QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKB.2	VINKELLJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

LDxx

Vinklad lågbyggd ljuddämpare med cirkulär anslutning av Lindabs fabrikat typ KVDP-90K eller likvärdigt.

Tillverkas som standard av galvaniserat stål och dämpningsmaterialet består av Acutec® polyester.

- Eurovent certifierad

- Täthetsklass C

- M1 klassad

- Rensbar / Tvättbar

Dimension exempel:

KVDP-90K-100-600	x st

KVDP-90K-200-1000	x st