Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QK	LJUDDÄMPARE

QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKB.1	RAKA LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

LDxx

Rak cirkulär ljuddämpare med centrumbaffel av Lindabs fabrikat typ PVAP 50 eller likvärdigt. Tillverkas som standard av galvaniserat stål med perforerat innerrör, fiberduk och mineralull(glasull) som dämpningsmaterial.

- Eurovent certifierad

- Täthetsklass C

- Rensbar & säkrad för fibermedryckning

- 50mm isolering

Dimension exempel:

PVAP-250-600-50	x st

PVAP-500-1500-50	x st

Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QK	LJUDDÄMPARE

QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKB.1	RAKA LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

LDxx

Rak cirkulär ljuddämpare med centrumbaffel av Lindabs fabrikat typ PVAP 100 eller likvärdigt. Tillverkas som standard av galvaniserat stål med perforerat innerrör, fiberduk och mineralull(glasull) som dämpningsmaterial.

- Eurovent certifierad

- Täthetsklass C

- Rensbar & säkrad för fibermedryckning

- 100mm isolering

Dimension exempel:

PVAP-250-600-100	x st

PVAP-1250-2500-100	x st

Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QK	LJUDDÄMPARE

QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKB.1	RAKA LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

LDxx

Rak cirkulär ljuddämpare med centrumbaffel av Lindabs fabrikat typ PVAP 150 eller likvärdigt. Tillverkas som standard av galvaniserat stål med perforerat innerrör, fiberduk och mineralull(glasull) som dämpningsmaterial.

- Eurovent certifierad

- Täthetsklass C

- Rensbar & säkrad för fibermedryckning

- 150mm isolering

Dimension exempel:

PVAP-1400-1000-150	x st

PVAP-1600-3200-150	x st