Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QMD	ÖVERLUFTSDON

QMD.1	Överluftsdon monterade i vägg

ÖDxx

Cirkulärt överluftsdon med två ljuddämpande bafflar och perforerad väggenomföring av Lindabs fabrikat typ OLC eller likvärdigt.

Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Dim:	OLC-xxx-A	x st